## 检验批验收记录
检验批质量验收记录
工程名称 |  | 分项工程名称 |  | 验收部位
施工单位 |  | 专业工长 |  | 项目经理
分包单位 |  | 分包项目经理 |  | 施工班组长
施工执行标准名称及编号
主控项目
序号 | 质量验收规范规定的检查项目
1 | 原材料 / 构配件出厂合格证、进场验收记录齐全
2 | 混凝土（砂浆）强度报告符合设计要求
3 | 钢筋规格、数量、位置符合设计要求
4 | 隐蔽工程验收记录齐全
5 | 强制性条文执行情况检查
一般项目（实测值）
序号 | 实测项目 | 允许偏差(mm) | 实测值 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合格率 | 判定
1 | 轴线位置 | 5
2 | 截面尺寸 | 8
3 | 表面平整度 | 5
4 | 垂直度 | 6
5 | 标高 | 10
施工单位检查评定结果
主控项目全部合格，一般项目满足规范要求，评定合格。 项目专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
同意验收。 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日

## 填表说明
填表说明
1. 本表为通用框架，正式归档请以当地质量监督站 / 监理单位下发的表格口径为准。
2. 「检查结果」列可直接打 √，也可填写实测记录值（如混凝土强度报告编号）。
3. 一般项目最多录 10 个实测值；合格率 = 落在允许偏差内的点数 ÷ 已填点数。
4. 默认判定线为合格率 ≥ 80% 记「合格」，可按验收规范在 O 列公式里改阈值。
5. 判定列出现红色「不合格」时，请复核该行实测值或扩大检查点。
6. 打印前建议把「填表说明」工作表隐藏，或将打印区域设为 A1:O 最后一行。